**编号：**

**分类：**

**汝州市第九届人民代表大会第一次**

**会议代表建议、批评、意见专用纸**

**2022年 4月 19日**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **题目：关于党屯社区自来水饮水工程问题的建议** | | |
| **建议正文共1页** | | |
| **提建议人：** | | |
| **姓名** | **选举单位** | **详细通讯地址、邮政编码、电话号码** |
| **马福卫** | **紫云路街道** | **紫云路街道马窑村 467500 15093781414** |
| **武彩虹** | **紫云路街道** | **郭庄小学 467500 13849581023** |
| **张晓光** | **紫云路街道** | **紫云中学 467500 15036859645** |
| **郭遂学** | **紫云路街道** | **河南钰祥实业有限公司 467500 13903902180** |
| **范新** | **紫云路街道** | **紫云路街道办事处 467500 15993597508** |
| **姚向飞** | **紫云路街道** | **紫云路社区卫生服务中心 467500 13938654633** |
| **薛栋杰** | **紫云路街道** | **紫云路街道办事处 467500 13803909629** |
| **谢亚凯** | **紫云路街道** | **紫云路街道办事处 467500 16637582570** |
| **陈彬** | **紫云路街道** | **河南九度置业有限公司 467500 15938782225** |
| **马延伟** | **紫云路街道** | **紫云路街道党屯社区 467500 18337500075** |
| **汪聚涛** | **紫云路街道** | **汝州市产业集聚区管委会 467500 13700757012** |
| **王毅博** | **紫云路街道** | **汝州市汝蓝庄园 467500 15910321595** |
| **处理意见：** | | |

**说明：1.要一事一建议；2.建议正文请打印或用钢笔、毛笔书写清楚，勿用铅笔或圆珠笔书写；3.编号、分类及处理意见请代表不要填写；4.姓名、通讯地址、邮政编码、电话号码一定要填写详细、清楚；5.一定要将建议正文页码编写清楚。**

党屯社区位于市区东部，紧邻汝登高速引线，现有居民986户共3984口人，社区群众一直面临着“吃水难”的问题。

2013年，党屯社区安全饮水工程开始施工，向社区居民每人收取了60元作为安装自来水的费用，于2013年底安全饮水工程施工完毕，一直未交付使用，也未进行自来水试压。2017年，党屯社区因修高速引线拆迁后开始铺设水泥路，造成供水等设施损坏，且供水管道埋在水泥路下面，无法进行问题排查；2018年，党屯社区群众开始普遍使用自来水才发现供水管道跑冒滴漏严重，无法正常使用。

2021年，党屯社区向办事处、市水利局申请拨款12万元作为修缮费用，后期由于资金不够，党屯社区又垫付了7万多元，对每条街道进行了阀门安装与排查，虽然有所改善，但并未从根本上解决问题。

**建议**：

相关部门加强对自来水供水设施的管理，加大对辖区自来水厂的设备的投入，完善管理和维护管网附属设施，及时维修老旧破损的供水管道，对吃水难、用水难的村庄，应重新勘察、铺设供水路线，协助改造供水管道，从而真正保障农村居民的饮水安全。